## Rubrado PE Arroyo Ceibal
ARROYO CEIBAL - INVERSIÓN PROYECTO EJECUTIVO / Diciembre 2019
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
RG | RUBROS GENERALES
RG-01 | MOVILIZACIÓN E IMPLANTACIÓN | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-02 | OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRA | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-03 | VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE OBRA | un | 2 |  |  |  |  | 1
RG-05 | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-06 | CIERRE AMBIENTAL DE LA OBRA | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-07 | SUMINISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-08 | ENTREGA DE PLANOS CONFORME A OBRA Y BALIZAMIENTOS | gl | 1 |  |  |  |  | 1
RG-09 | SOBREPRECIO POR EXCAVACIÓN EN ROCA PARA TUBERÍAS | m³ | 123 |  |  |  |  | 2
RG-10 | SOBREPRECIO PARA ABATIMIENTO DE NAPA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m | 176 |  |  |  |  | 1
RG-11 | EXTRACCION DE TOCONES MAYORES A 0.50 m | un | 20 |  |  |  |  | 2
TOTAL RUBROS GENERALES ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
VI | VIALIDAD
VI-01 | Barrio Los Ingleses
VI-01-01 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 250 |  |  |  |  | 2
VI-01-02 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO | m³ | 7000 |  |  |  |  | 2
VI-01-03 | BASE GRANULAR con CBR > 30 % (con transporte) | m³ | 1935 |  |  |  |  | 7
VI-01-04 | BASE GRANULAR con CBR > 60 % (con transporte) | m³ | 1494.6 |  |  |  |  | 7
VI-01-05 | EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE CON SELLADO | m² | 7473 |  |  |  |  | 6
VI-01-06 | AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS | m³ | 209.244 |  |  |  |  | 9
VI-01-07 | AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS) | m³ | 67.257 |  |  |  |  | 9
VI-01-08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS | m³ | 23.1663 |  |  |  |  | 134
VI-01-09 | CORDÓN CUNETA | m | 2750 |  |  |  |  | 10
VI-01-10 | VEREDA CON CONTRAPISO | m² | 4950 |  |  |  |  | 69
VI-01-11 | RAMPAS DE ACCESO EN CRUCES PEATONALES | un | 26 |  |  |  |  | 69
VI-01-12 | SEÑALES VERTICALES | un | 2 |  |  |  |  | 301
SUBTOTAL VIALIDAD ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
VI | VIALIDAD
VI-02 | Barrio Federico Moreira y Barrio Malvasio
VI-02-01 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 3900 |  |  |  |  | 2
VI-02-02 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO | m³ | 18900 |  |  |  |  | 2
VI-02-03 | BASE GRANULAR con CBR > 30 % (con transporte) | m³ | 6359 |  |  |  |  | 7
VI-02-04 | BASE GRANULAR con CBR > 60 % (con transporte) | m³ | 5259.6 |  |  |  |  | 7
VI-02-05 | BASE GRANULAR CEMENTADA (con transporte) | m³ | 200 |  |  |  |  | 7
VI-02-06 | EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE CON SELLADO | m² | 26298 |  |  |  |  | 6
VI-02-07 | AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS | m³ | 736.344 |  |  |  |  | 9
VI-02-08 | AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS) | m³ | 236.682 |  |  |  |  | 9
VI-02-09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS | m³ | 81.5238 |  |  |  |  | 134
VI-02-10 | CORDÓN CUNETA | m | 6869 |  |  |  |  | 10
VI-02-11 | VEREDA CON CONTRAPISO | m² | 14475 |  |  |  |  | 69
VI-02-12 | RAMPAS DE ACCESO EN CRUCES PEATONALES | un | 31 |  |  |  |  | 69
VI-02-13 | SEÑALES VERTICALES | un | 3 |  |  |  |  | 301
SUBTOTAL VIALIDAD ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
DP | DRENAJE PLUVIAL
DP-01 | Barrio Los Ingleses
DP-01-01 | CUNETA TRAPEZOIDAL - H=0.5, 1V:2.0H, b=0.5 m | m | 91 |  |  |  |  | 20
DP-01-02 | CUNETA TRAPEZOIDAL - H=1.0, 1V:2.0H, b=0.5 m, FONDO DE HORMIGÓN | m | 256 |  |  |  |  | 20
DP-01-03 | CUNETA TRAPEZOIDAL - H=1.0, 1V:2.0H, b=0.5 m | m | 51 |  |  |  |  | 20
DP-01-04 | CUNETA TRIANGULAR TAPADA - H=0.5, 1V:1.5H | m | 147 |  |  |  |  | 2
DP-01-05 | CANAL RECTANGULAR DE HORMIGÓN - H VARIABLE, b=0.7 m | m | 32 |  |  |  |  | 2
DP-01-06 | ENTRADAS VEHICULARES | un | 1 |  |  |  |  | 13
DP-01-07 | BADENES | m | 142 |  |  |  |  | 13
DP-01-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 300 mm | m | 20 |  |  |  |  | 501
DP-01-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 400 mm | m | 15 |  |  |  |  | 501
DP-01-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 500 mm | m | 23 |  |  |  |  | 501
DP-01-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 800 mm | m | 52 |  |  |  |  | 501
DP-01-12 | PROTECCIÓN DE TUBERÍA DN 400 | m | 10 |  |  |  |  | 13
DP-01-13 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 400 mm | un | 2 |  |  |  |  | 23
DP-01-14 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 500 mm | un | 1 |  |  |  |  | 23
DP-01-15 | CABEZAL DE ALCANTARILLA 2 x DN 800 mm | un | 4 |  |  |  |  | 23
DP-01-16 | BOCA DE TORMENTA TIPO 1 | un | 2 |  |  |  |  | 13
DP-01-17 | BOCA DE TORMENTA TIPO 2 | un | 6 |  |  |  |  | 13
DP-01-18 | REGISTRO PLUVIAL DN 1000 | un | 1 |  |  |  |  | 23
DP-01-19 | CÁMARA DE CAPTACIÓN DE CUNETA | un | 1 |  |  |  |  | 13
DP-01-20 | ENTRADAS VEHICULARES EN CUNETAS TRAPEZOIDAL (2X800 mm) | un | 4 |  |  |  |  | 23
SUBTOTAL DRENAJE PLUVIAL ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
DP | DRENAJE PLUVIAL
DP-02 | Barrio Federico Moreira y Barrio Malvasio
DP-02-01 | CUNETA TRAPEZOIDAL - H=0.5, 1V:2.0H, b=0.5 m | m | 50 |  |  |  |  | 20
DP-02-02 | CUNETA TRAPEZOIDAL - H=0.7, 1V:2H, b=0.5 m | m | 367 |  |  |  |  | 20
DP-02-03 | CUNETA TRAPEZOIDAL - Hmin=1, 1V:3.0H, b=1.0 m | m | 191 |  |  |  |  | 20
DP-02-04 | CUNETA TRIANGULAR TAPADA - H=0.55, 1V:1.5H | m | 287 |  |  |  |  | 2
DP-02-05 | ENTRADAS VEHICULARES | gl | 1 |  |  |  |  | 13
DP-02-06 | BADENES | m | 338 |  |  |  |  | 13
DP-02-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 300 mm | m | 74 |  |  |  |  | 501
DP-02-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 400 mm | m | 20 |  |  |  |  | 501
DP-02-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 500 mm | m | 60 |  |  |  |  | 501
DP-02-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 600 mm | m | 52 |  |  |  |  | 501
DP-02-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS 800 mm | m | 70 |  |  |  |  | 501
DP-02-12 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 400 mm | un | 4 |  |  |  |  | 23
DP-02-13 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 500 mm | un | 4 |  |  |  |  | 23
DP-02-14 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 600 mm | un | 6 |  |  |  |  | 23
DP-02-15 | CABEZAL DE ALCANTARILLA DN 800 mm | un | 2 |  |  |  |  | 23
DP-02-16 | BOCA DE TORMENTA TIPO 2 | un | 25 |  |  |  |  | 13
DP-02-17 | CÁMARA DE CAPTACIÓN DE CUNETA (ELIAS PASCALE) | un | 2 |  |  |  |  | 13
DP-02-18 | CÁMARA DE CAPTACIÓN DE CUNETA (FORTEZA) | un | 2 |  |  |  |  | 13
SUBTOTAL DRENAJE PLUVIAL ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
SAN | SANEAMIENTO
SAN-01 | Barrio Los Ingleses
Colectores
SAN-01-01 | PROTECCIÓN DE COLECTORES EXISTENTES | m | 236 |  |  |  |  | 13
Registros
SAN-01-02 | AJUSTE DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES | un | 13 |  |  |  |  | 13
Reposición de Pavimento
SAN-01-03 | REPOSICIÓN PROVISORIA DE PAVIMENTO | m² | 473 |  |  |  |  | 7
SUBTOTAL SANEAMIENTO ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
SAN | SANEAMIENTO
SAN-02 | Barrio Federico Moreira y Barrio Malvasio
Colectores
SAN-02-01 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS - DN 200 mm PVC SERIE 20 | m | 1132 |  |  |  |  | 501
SAN-02-02 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS - DN 200 mm PVC SERIE 16.7 | m | 10 |  |  |  |  | 501
SAN-02-03 | COLOCACIÓN DE COLECTORES CIRCULARES - DN 200 mm PVC SERIE 20 - ENTRE 0 Y 2 m | m | 1453.6 |  |  |  |  | 501
SAN-02-04 | COLOCACIÓN DE COLECTORES CIRCULARES - DN 200 mm PVC SERIE 20 - ENTRE 2 Y 3 m | m | 329.8 |  |  |  |  | 501
SAN-02-05 | COLOCACIÓN DE COLECTORES CIRCULARES - DN 200 mm PVC SERIE 20 - ENTRE 3 Y 4 m | m | 34.07 |  |  |  |  | 501
SAN-02-06 | COLOCACIÓN DE COLECTORES CIRCULARES - DN 200 mm PVC SERIE 16.7 - MÁS DE 4 m | m | 10.23 |  |  |  |  | 501
SAN-02-07 | PROTECCIÓN DE COLECTORES | m | 292.9 |  |  |  |  | 13
Registros
SAN-02-08 | CÁMARA TERMINAL | un | 5 |  |  |  |  | 13
SAN-02-09 | REGISTRO DE 1RA - PROF. MENOR A 2 m | un | 8 |  |  |  |  | 13
SAN-02-10 | REGISTRO DE 1RA - PROF. ENTRE 2 Y 3 m | un | 4 |  |  |  |  | 13
SAN-02-11 | REGISTRO DE 1RA - PROF. ENTRE 3 Y 4 m | un | 1 |  |  |  |  | 13
SAN-02-12 | RECONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES | un | 45 |  |  |  |  | 13
Conexiones
SAN-02-13 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES A COLECTOR (INCLUYE CLIP) (*) | un | 63 |  |  |  |  | 24
Reposición de Pavimento
SAN-02-14 | REPOSICIÓN PROVISORIA DE PAVIMENTO | m² | 5709 |  |  |  |  | 7
SUBTOTAL SANEAMIENTO ($)
(*) SE CONSIDERA 1 CONEXIÓN POR PREDIO.
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
AP | AGUA POTABLE
AP-01 | Barrio Federico Moreira y Malvasio
AP-01-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø75 mm | m | 1509 |  |  |  |  | 501
AP-01-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO DN Ø75 mm | un | 6 |  |  |  |  | 501
AP-01-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES | un | 5 |  |  |  |  | 501
AP-01-04 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS - LARGAS | un | 34 |  |  |  |  | 24
AP-01-05 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS - CORTAS | un | 83 |  |  |  |  | 24
TOTAL AGUA POTABLE ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
ALUM | ALUMBRADO PÚBLICO
ALUM - 01 | Barrio Los Ingleses
ALUM-01-01 | TABLERO DE ALUMBRADO | un | 1 |  |  |  |  | 79
ALUM-01-02 | LUMINARIA L1 - FAROLA PEATONAL LED, APTA PARA INTEMPERIE | un | 71 |  |  |  |  | 79
ALUM-01-03 | LUMINARIA L3 - VIAL LED 50 W, IP65 | un | 57 |  |  |  |  | 79
ALUM-01-04 | COLUMNAS DE ILUMINACIÓN (Hormigon o Metalicas) | un | 59 |  |  |  |  | 79
ALUM-01-05 | ACCESORIOS DE MONTAJE DE AMARRE | un | 10 |  |  |  |  | 79
ALUM-01-06 | FUNDACIONES DE HORMIGÓN PARA COLUMNAS | un | 59 |  |  |  |  | 23
ALUM-01-07 | CÁMARA DE REGISTRO 30X30X30 CM | un | 57 |  |  |  |  | 116
ALUM-01-08 | CAÑO FI 63MM, E=3MM | m | 898 |  |  |  |  | 105
ALUM-01-09 | CABLE CU/XLPE 2X16 + 16T ( VIALES L3) | m | 1438 |  |  |  |  | 505
ALUM-01-10 | CABLE DE 2X2 MM2 CU/PVC PARA LUMINARIA L3 | m | 114 |  |  |  |  | 505
ALUM-01-11 | CABLE CU/PVC S 2X2,5+2,5T | m | 1028 |  |  |  |  | 505
ALUM-01-12 | CRUCES DE CALLE | m | 26 |  |  |  |  | 23
ALUM-01-13 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS Y CABLES EXISTENTES POR METRO MO | m | 1438 |  |  |  |  | 505
ALUM-01-14 | INSTALACIÓN DE POSTES /COLUMNAS MO | un | 59 |  |  |  |  | 408
ALUM-01-15 | TENDIDO DE LÍNEAS Y MONTAJE DE LUMINARIAS MO | m | 1438 |  |  |  |  | 105
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
ALUM | ALUMBRADO PÚBLICO
ALUM - 02 | Barrio Federico Moreira y Malvasio
ALUM-02-01 | TABLERO DE ALUMBRADO | un | 6 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-02 | LUMINARIA L1 - FAROLA PEATONAL LED, APTA PARA INTEMPERIE | un | 71 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-03 | LUMINARIA L2 - PROYECTOR LED 240 W, APTO PARA INTEMPERIE | un | 10 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-04 | LUMINARIA L3 - VIAL LED 50 W, IP65 | un | 183 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-05 | COLUMNAS DE ILUMINACIÓN (Hormigon o Metalicas) | un | 183 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-06 | ACCESORIOS DE MONTAJE DE AMARRE | un | 40 |  |  |  |  | 79
ALUM-02-07 | FUNDACIONES DE HORMIGÓN PARA COLUMNAS | un | 183 |  |  |  |  | 23
ALUM-02-08 | CÁMARA DE REGISTRO 60X60X60 CM | un | 4 |  |  |  |  | 116
ALUM-02-09 | CÁMARA DE REGISTRO 40X40X40 CM | un | 85 |  |  |  |  | 116
ALUM-02-10 | CÁMARA DE REGISTRO 30X30X30 CM | un | 183 |  |  |  |  | 116
ALUM-02-11 | CAÑO FI 63MM, E=3MM | m | 958 |  |  |  |  | 105
ALUM-02-12 | CABLE CU/XLPE 2X16 + 16T ( VIALES L3) | m | 6196 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-13 | CABLE CU/PVC S 2X6 | m | 71 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-14 | CABLE CU/PVC S 2X4 + 4 T | m | 385 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-15 | CABLE DE 2X2 MM2 CU/PVC PARA LUMINARIA L3 | m | 366 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-16 | CABLE CU/PVC S 2X2,5+2,5T | m | 1028 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-17 | CABLE CU/PVC S 2X1,5+1,5T | m | 97 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-18 | CABLE CU S 1X35 | m | 50 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-19 | CRUCES DE CALLE | m | 100 |  |  |  |  | 23
ALUM-02-20 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS Y CABLES EXISTENTES POR METRO MO | m | 4134 |  |  |  |  | 505
ALUM-02-21 | INSTALACIÓN DE POSTES /COLUMNAS MO | un | 183 |  |  |  |  | 408
ALUM-02-22 | TENDIDO DE LÍNEAS Y MONTAJE DE LUMINARIAS MO | m | 6196 |  |  |  |  | 105
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
AEP | ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
AEP - 01 | Paseo Rambla Harriague - Cafree
Movimiento de Suelo
AEP-01-01 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMOS | m³ | 9200 |  |  |  |  | 2
Pavimentos Exteriores
AEP-01-02 | RELLENO TIERRA NEGRA - 10 CM | m³ | 700 |  |  |  |  | 7
AEP-01-03 | CÉSPED - SEMBRADO DE SEMILLA | m² | 7000 |  |  |  |  | 20
AEP-01-04 | PAVIMENTO DE HORMIGÓN ALISADO (E=8CM, CON MALLA ELECTROSOLDADA) | m³ | 27 |  |  |  |  | 19
AEP-01-05 | RAMPAS DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA , A=1,40M, E=10CM | m³ | 1.96 |  |  |  |  | 19
AEP-01-06 | ESCALERAS DE HORMIGÓN A= 1,20 | m³ | 0.3 |  |  |  |  | 13
AEP-01-07 | SENDAS PEATONALES PAVIMENTO HORMIGÓN ALISADO (8CM ESPESOR, ANCHO 1,20M). | m² | 560 |  |  |  |  | 31
AEP-01-08 | SENDAS PEATONALES DE LOSETAS DE HORMIGÓN, (1,5M X 0,5M X 0,04M) TOTAL 133 LOSETAS | m | 100 |  |  |  |  | 31
AEP-01-09 | REGUERA HORMIGÓN PREFABRICADO CON TAPA PERFORADA (33CM X 26CM X 6CM). | un | 46 |  |  |  |  | 116
AEP-01-10 | CUNETA SUELOPASTO SECCIÓN TRIANGULAR 1V:1,5H H=0,5M (INCLUYE CABEZAL) | m | 53 |  |  |  |  | 20
AEP-01-11 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS PVC Ø 200 | m | 20 |  |  |  |  | 501
AEP-01-12 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PVC Ø 200 | m | 20 |  |  |  |  | 501
Mobiliario
AEP-01-13 | BOLARDOS DE HORMIGÓN (DIAM 0,2, H=0,6) | un | 112 |  |  |  |  | 302
AEP-01-14 | BANCO DE HORMIGÓN | un | 14 |  |  |  |  | 13
AEP-01-15 | KIT DE MESA Y 4 BANCOS | un | 6 |  |  |  |  | 13
AEP-01-16 | EQUIPAMIENTO PAPELERAS METÁLICAS | un | 20 |  |  |  |  | 41
AEP-01-17 | MUROS DE BLOQUE REVOCADO CON TAPA HORMIGÓN (H= 1.00M, E=20CM) | m | 15 |  |  |  |  | 13
AEP-01-18 | MUROS DE CONTENCIÓN DE BLOQUES 15CM ESPESOR | m² | 45.8 |  |  |  |  | 33
AEP-01-19 | BARANDAS METÁLICAS RAMPAS | m | 14 |  |  |  |  | 41
Equipamiento Recreativo
AEP-01-20 | JUEGOS INFANTILES INTEGRADORES | un | 5 |  |  |  |  | 41
Equipamiento Deportivo
AEP-01-21 | KIT JUEGOS SALUDABLES ( JUEGOS + CARTEL EXPLICATIVO) | gl | 1 |  |  |  |  | 41
AEP-01-22 | KIT CANCHA (2 ARCO-TABLEROS + PINTURA PISO + 2 PAPELERAS) | un | 2 |  |  |  |  | 41
AEP-01-23 | PAVIMENTO HORMIGON (TERMINACIÓN LUSTRADO) CANCHA POLIVALENTE | m³ | 40.5 |  |  |  |  | 33
AEP-01-24 | GRADAS HORMIGÓN | gl | 1 |  |  |  |  | 13
AEP-01-25 | CERCO METÁLICO CANCHAS H=5M | m | 130 |  |  |  |  | 41
Arborización Paseo Rambla
AEP-01-26 | ÁRBOLES (GRANDES) - SUMINISTRO Y PLANTADO + TUTORES | un | 46 |  |  |  |  | 20
SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICO ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
EP | ACONDICIONAMIENTO Vías Especiales
EP - 02 | Avda. Gobernador de Viana
Mobiliario
EP-02-01 | EQUIPAMIENTO PAPELERAS METÁLICAS | un | 4 |  |  |  |  | 41
EP-02-02 | ÁRBOLES (GRANDES) - SUMINISTRO Y PLANTADO + TUTORES -AVDA GOBERNADOR. J.VIANA | un | 7 |  |  |  |  | 20
EP-02-03 | BARANDA METÁLICA BORDE CUENTA TRAPEZOIDAL | m | 256 |  |  |  |  | 41
Subtotal
EP - 03 | Calle H. Paiva
Mobiliario
EP-03-01 | BANCO DE HORMIGÓN | gl | 8 |  |  |  |  | 13
EP-03-02 | EQUIPAMIENTO PAPELERAS METÁLICAS | un | 4 |  |  |  |  | 41
Subtotal
Calles con Transporte Público
Equipamiento Urbano
EP-03-03 | PARADAS DE ÓMNIBUS EN CALLES PROYECTADAS DENTRO DEL ÁREA DE PROYECTO | un | 6 |  |  |  |  | 13
Subtotal
SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO Vías Especiales ($)
| RUBRO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO ($) | SUBTOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL | GRUPO PARAMÉTRICO
|  |  | UNITARIO | UNITARIO
ARB | Arborización
ARB - 01 | Barrio Los Ingleses
Vía Pública - Calles
ARB-01-01 | ÁRBOLES (GRANDES) - SUMINISTRO Y PLANTADO + TUTORES | un | 68 |  |  |  |  | 20
Subtotal
ARB - 02 | Barrio Federico Moreira y Malvasio
Vía Pública - Calles
ARB-02-01 | ÁRBOLES (GRANDES) - SUMINISTRO Y PLANTADO + TUTORES | un | 135 |  |  |  |  | 20
Subtotal
TOTAL ARBORIZACIÓN ($)
| RUBRO |  |  |  | TOTAL($) | SUBTOTAL LLSS | TOTAL
RESUMEN POR COMPONENTES
| RUBROS GENERALES |  |  |  | 0 | 0 | 0
RUBROS GENERALES
VIALIDAD
DESAGÜES PLUVIALES
SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
ALUMBRADO PÚBLICO
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
ARBORIZACIÓN
SUBTOTAL INVERSIÓN
IVA
TOTAL LLSS e IVA inc: $
IMPREVISTOS (10%)
IVA IMPREVISTOS
LLSS IMPREVISTOS
TOTAL PRECIO IMPREVISTOS